УИД 91MS0094-01-2025-002287-70

Дело № 5-10-212/2025

(№ 05-0212/10/2025)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2025 года                                                         г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя (Киевский район городской округ Симферополь) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Киевская д.55/2) Москаленко Сергей Анатольевич, рассмотрев с участием старшего помощника прокурора города Симферополя Республики Крым – Провотарь Т.В., защитника лица, привлекаемого к административной ответственности – Шафрановой С.А., дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878, адрес юридического лица: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 74/6, дата регистрации юридического лица – 14.05.2014 г.,

у с т а н о в и л:

В ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере гражданской обороны 23 июля 2025 года прокуратурой города Ялты Республики Крым выявлены нарушения Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон № 28-ФЗ); Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 (далее – Положение о гражданской обороне); Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 (далее – Порядок создания объектов гражданской обороны); Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (далее – Правила эксплуатации); Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (далее – Положение об организации гражданской обороны), выразившиеся в следующем.

Защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) с инвентарным № 250009-91, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Музейная, д. 28А, находящееся на балансе ГУП РК «Крымэнерго», ограниченно готово к приему укрываемых в связи со следующим:

- не соблюдаются противопожарные требования при эксплуатации ЗС ГО в зависимости от назначения помещений в мирное время, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п.п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Правил эксплуатации;

- телефонные кабели не проложены в трубах отдельно от радиотрансляционных кабелей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона №28-ФЗ; п. 12.4 СП 88.13330.2014 СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- не проведен ремонт, окраска помещения ЗС ГО, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 9 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС России от 21.07.2005 г. № 575;

- не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, выразившееся в отсутствии маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации.

ЗС ГО с инвентарным № 250002-91, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16, находящееся на балансе ГУП РК «Крымэнерго», ограниченно готово к приему укрываемых в связи со следующим:

- телефонные кабели не проложены в трубах отдельно от радиотрансляционных кабелей, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона №28-ФЗ; п. 12.4 СП 88.13330.2014 СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- не соблюдаются противопожарные требования при эксплуатации ЗС ГО в зависимости от назначения помещений в мирное время, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п.п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Правил эксплуатации;

- защитно-герметические и герметические ворота и двери не прикрываются съемными легкими экранами или щитами, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 3.2.5 Правил эксплуатации.

Кроме того, в отношении вышеуказанных ЗС ГО:

- группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами радиационной и химической разведки, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 3, абз .1 и 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; п. 1.5 приложения № 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; п. 2.4 приложения № 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701;

- группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами специальной обработки, чем нарушен п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 3, абз .1 и 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; п. 1.5 приложения № 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; п. 2.4 приложения № 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701;

- в организации, отнесенной к категории по гражданской обороне, не созданы запасы продовольственных средств, чем нарушены ст.ст. 1, 2, 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 3, п. 4, п. 5, п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379; п. 4 п. 5, п. 9, п. 13 Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701.

Указанным бездействием ГУП РК «Крымэнерго» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, Шафранова С.А. возражала против привлечения ГУП РК «Крымэнерго» к административной ответственности по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Считает постановление о возбуждении дела об административном правонарушении незаконным и необоснованным, а производство по делу – подлежащим прекращению. Указывает, что нарушение было выявлено Отделом надзорной деятельности по г. Ялте Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым (далее – ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым) 25.04.2024 г., составлен Акт инспекционного визита. По результатам инспекционного визита ГУП РК «Крымэнерго» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 25.04.2025 г. повторным инспекционным визитом от 16.07.2025 г. было зафиксировано неисполнение данного предписания. С учетом правовой позиции, изложенной в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», моментом окончания состава административного правонарушения, выразившегося в неисполнении предписания, является день, следующий за последним днем срока, установленного для его исполнения, то есть 26.04.2025 г. Трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 1                     ст. 20.7 КоАП РФ по данному факту начал течь 26.04.2025 г. и истек 26.07.2025 г. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении было вынесено заместителем прокурора г. Ялты 12.08.2025 г., то есть за пределами установленного законом трехмесячного срока давности. Данное обстоятельство является безусловным и достаточным основанием для прекращения производства по настоящему делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Также защитник указывает, что ГУП РК «Крымэнерго» объективно не имело возможности исполнить предписание и не имеет вины в его неисполнении, поскольку спорные объекты не являются собственностью предприятия, а закреплены за ним на праве хозяйственного ведения; у предприятия отсутствует источник финансирования мероприятий по приведению ЗС ГО в нормативное состояние. Предприятие предприняло все зависящие от него меры для решения проблемы: обратилось в Администрацию г. Ялта с официальным предложением о безвозмездной передаче указанных непрофильных активов в муниципальную собственность для их надлежащего содержания профильными службами; обратилось к собственнику имущества в лице уполномоченных органов – Министерства финансов Республики Крым и Министерства топлива и энергетики Республики Крым с ходатайством о выделении целевого бюджетного финансирования на приведение ЗС ГО в нормативное состояние. Получен ответ о том, что данный вопрос будет рассмотрен при формировании проекта бюджета на 2026 год. ГУП РК «Крымэнерго», будучи лишено финансовой и организационной возможности самостоятельно исполнить предписание, предприняло исчерпывающий комплекс мер, направленных на урегулирование вопроса с собственником имущества и органами власти. Это свидетельствует об отсутствии вины предприятия, что исключает состав административного правонарушения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, защитник просит применить положения ст. 4.1.1 КоАП РФ и заменить административный штраф на предупреждение.

Прокурор в судебном заседании просила привлечь ГУП РК «Крымэнерго» к административной ответственности и назначить наказание в виде штрафа в размере 50000 руб.

Заслушав защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, Шафранову С.А., прокурора, изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

Согласно ч. 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 2 Федерального закона № 28-ФЗ содержит перечень задач в области гражданской обороны.

Статьей 9 Федерального закона № 28-ФЗ определены полномочия организаций в области гражданской обороны. Так, согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона № 28-ФЗ обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями, осуществляется за счет средств организаций.

В соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ разработано Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, определяющее порядок подготовки к ведению и ведению гражданской обороны в Российской Федерации, а также основные мероприятия по гражданской обороне, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 (далее – Положение о гражданской обороне).

Организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне (п. 3 Положения о гражданской обороне).

Одним из основных мероприятий по гражданской обороне, осуществляемым в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, является строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем (п. 10 Положения о гражданской обороне).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 утвержден Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (далее – Порядок создания объектов гражданской обороны), в соответствии с п. 10 которого организации обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений метрополитенов, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

Приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (далее – Правила эксплуатации), пунктом 1.2 которых установлено, что требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении № 1 (п. 1.4 Правил эксплуатации).

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении № 2 (п. 1.5 Правил эксплуатации).

Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся (п. 1.7 Правил эксплуатации).

Согласно п. 3.2.5 Правил эксплуатации во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время (п. 3.5.1 Правил эксплуатации).

Помещения защищенных дизельных электростанций (ДЭС) (в мирное время не эксплуатируются) укомплектовываются ручными пенными или углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и ящиками с песком (п. 3.5.2 Правил эксплуатации).

Запрещается применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений (п. 3.5.3 Правил эксплуатации).

При использовании ЗС ГО под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках (п. 3.5.4 Правил эксплуатации).

При приспособлении помещений ЗС ГО для размещения производственных и складских помещений категорий В1-В3, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство автоматических установок пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для дымоудаления.

При переводе склада на режим ЗС ГО все хранимые в нем сгораемые материалы удаляются. При отсутствии сгораемых материалов автоматические системы пожаротушения консервируются (п. 3.5.5 Правил эксплуатации).

Согласно п. 6.1.1 Правил эксплуатации мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают: подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов «Вход»; открытие всех входов для приема укрываемых; освобождение помещений от лишнего имущества и материалов; установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, приведенному в приложении № 18; проведение расконсервации инженерно-технического оборудования; снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей; оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов; закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.); закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий); оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней; оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств; расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин; заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов; оценку убежища на герметичность; открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения; оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды; переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия); установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов; оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты; проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций СО2 (до 0,5%) и других газов согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов (п. 6.1.2 Правил эксплуатации).

Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектной документацией (п. 6.1.3 Правил эксплуатации).

Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых (приложение № 12). План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также оценке реальности его выполнения (п. 6.1.4 Правил эксплуатации).

Раздел 6.2 Правил эксплуатации содержит требования к обозначению защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним; раздел 6.3 – к порядку заполнения защитных сооружений укрываемыми; раздел 6.4 – к размещению укрываемых в защитных сооружениях, а также санитарно-технические требования к содержанию помещений.

Согласно п. 12.4 СП 88.13330.2014 СНиП II-11-77 cети проводной телефонной связи и вещания пунктов управления следует предусматривать в обход наземных коммутационных устройств (кроссов и распределительных шкафов) с применением существующих подземных кабелей телефонной сети объекта и города. Расстояние и способы прокладки кабелей и проводов телефонных сетей и сетей проводного вещания при их сближениях и пересечениях с электросетями следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Приказом МЧС Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 575 утвержден Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время (далее - Порядок № 575), пунктом 9 которого установлено, что при использовании ЗС ГО в мирное время необходимо, среди прочего, проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами.

Постановлением Правительства Российской Федерации 27.04.2000 г. № 379 утверждено Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – Положение № 379), в соответствии с п. 3 которого запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающими их федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности (п. 5 Положения № 379).

Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности осуществляются организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, - для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (пп. «в» п. 6 Положения № 379).

Согласно абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 (далее – Положение №687), организации в целях решения задач в области гражданской обороны, планируют и осуществляют основные мероприятия, в том числе, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций.

Приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 утвержден Типовый порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, согласно п. 9 и п. 13 которого организации: создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО); осуществляют обучение личного состава НФГО; создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.

Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Правилами создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 г. № 1119, Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379.

Согласно ст. 19 Федерального закона № 28-ФЗ неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Мировым судьей установлено, что в хозяйственном ведении ГУП РК «Крымэнерго» находится нежилое здание с кадастровым номером 90:25:010119:683, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16, дата государственной регистрации права – 23.06.2020 г. Указанное подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 23.06.2020 г. (л.д.47-48).

Также в хозяйственном ведении ГУП РК «Крымэнерго» находится нежилое здание с кадастровым номером 90:25:010117:509, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Музейная, д. 28, дата государственной регистрации права – 20.05.2022 г. Указанное подтверждается выпиской из ЕГРН от 20.05.2022 г. (л.д.49-51).

Заместителем прокурора г. Ялты Республики Крым Козловым В.Е. на основании поручения прокуратуры Республики Крым, поступившей информации о нарушении закона, анализа состояния законности принято решение от 18.07.2025 г. № 159 о проведении проверки в отношении ГУП РК «Крымэнерго», ИНН 9102002878, на предмет исполнения требований законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса, гражданской обороны, федеральной безопасности и антитеррористической защищенности. Установлен срок проведения проверки с 21.07.2025 г. по 19.08.2025 г. (л.д.17).

В адрес ГУП РК «Крымэнерго» направлено требование заместителя прокурора г. Ялты Республики Крым Козлова В.Е. от 18.07.2025 г. № Исорг-20350029-3964-25/-20350029 в порядке ст.ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о предоставлении в прокуратуру города в срок до 23.07.2025 г. информации о расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ, убежища, укрытия и прочее), балансодержателем которых является предприятие. Кроме того, в требовании указано о необходимости предоставления доступа к указанным объектам (л.д.16).

Во исполнение требования от 18.07.2025 г. № Исорг-20350029-3964-25/-20350029 ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым ГУП РК «Крымэнерго» на праве хозяйственного ведения является балансодержателем двух защитных сооружений гражданской обороны: 250002-91, г. Ялта, ул. Бирюкова, 16, и 250009-91, г. Ялта, ул. Музейная, 28-А. Указанное подтверждается копией письма от 21.07.2025 г. № 104/28269, в котором также указано, что доступ к указанным объектам может быть предоставлен в согласованные заранее сроки (л.д.18).

Старшим помощником прокурора г. Ялты Республики Крым Пелех А.С. 23.07.2025 г. на основании решения от 18.07.2025 г. № 159 проведена проверка исполнения законодательства в сфере гражданской обороны, по результатам которой составлен Акт проверки от 23.07.2025 г. (л.д.45-46).

Согласно указанному Акту в ходе проверки установлено, что ГУП РК «Крымэнерго», ИНН 9102002878, в нарушение Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804; Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309; Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583; Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, по состоянию на 23.07.2025 г. не обеспечена готовность к приему укрываемых:

- ЗС ГО с инвентарным № 250009-91, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Музейная, д. 28А;

- ЗС ГО с инвентарным № 250002-91, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16.

Документов, подтверждающих устранение указанных нарушений, либо проведение работы, направленной на снятие с учета указанных ЗС ГО (либо изменение его типа) в соответствии с предусмотренной процедурой, в ходе проверки не представлено.

Также установлено, что нарушения ГУП РК «Крымэнерго» законодательства в обозначенной сфере допущены в 2021 и 2022 году, о чем предприятие проинформировано, но по истечении более чем 3 лет надлежащие и исчерпывающие меры по обеспечению готовности к приему укрываемых вышеуказанных объектов гражданской обороны не приняты, о чем свидетельствует: акт плановой проверки от 18.10.2021 г. № 13-ГО ОНД по г. Ялте УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, а также акт оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны от 6.03.2022 г., утвержденный начальником Управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации г. Ялта Республики Крым Немцовым А.Б.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание требования законодательства в сфере гражданской обороны и судебную практику, в действиях ГУП РК «Крымэнерго» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

Письмом от 28.07.2025 г. № ИВ-306-5-6-693 начальник ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Марчук Р.Е. сообщает заместителю прокурора г. Ялты Козлову В.Е., что 23.07.2025 г. сотрудником ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым совместно с представителем прокуратуры г. Ялта осуществлен выезд по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16; Республика Крым, г. Ялта, ул. Музейная, д. 28А, в отношении ГУП РК «Крымэнерго» (ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878), в ходе указанного мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- не соблюдаются противопожарные требования при эксплуатации ЗС ГО в зависимости от назначения помещений в мирное время – защитное сооружение № 250009-91 и № 250002-91 (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п.п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Правил эксплуатации);

- телефонные кабели не проложены в трубах отдельно от радиотрансляционных кабелей – защитные сооружения № 250009-91 и № 250002-91 (п. 1 ст. 9 Федерального закона №28-ФЗ; п. 12.4 СП 88.13330.2014 СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»);

- не проведен ремонт, окраска помещения ЗС ГО – защитное сооружение № 250009-91 (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 9 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС России от 21.07.2005 г. № 575);

- не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, выразившееся в отсутствии маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны – защитное сооружение № 250009-91 (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации);

- защитно-герметические и герметические ворота и двери не прикрываются съемными легкими экранами или щитами - защитное сооружение № 250009-91 (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 3.2.5 Правил эксплуатации);

- группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами радиационной и химической разведки (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 3, абз .1 и 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; п. 1.5 приложения № 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; п. 2.4 приложения № 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701);

- группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами специальной обработки (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 3, абз .1 и 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; п. 1.5 приложения № 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; п. 2.4 приложения № 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701);

- в организации, отнесенной к категории по гражданской обороне, не созданы запасы продовольственных средств (ст.ст. 1, 2, 9 Федерального закона № 28-ФЗ; п. 3, п. 4, п. 5, п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379; п. 4 п. 5, п. 9, п. 13 Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701) (л.д.42-44).

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности.

Вина ГУП РК «Крымэнерго» в совершении вменяемых ему административных правонарушений, кроме вышеуказанных доказательств, подтверждается постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 12.08.2025 г. (л.д.1-5); объяснениями представителя ГУП РК «Крымэнерго» Погудина Д.М. от 12.08.2025 г. (л.д.7) и иными доказательствами, имеющими в материалах дела.

Порядок привлечения лица к административной ответственности не нарушен.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о совершении ГУП РК «Крымэнерго» административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность и предусмотренных ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, по которой санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Доводы защитника о том, что истек срок давности привлечения к административной ответственности, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, сочтены судом необоснованными, исходя из следующего.

В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – постановление Пленума № 5) согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера, например представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Актом проверки от 23.07.2025 г., составленного старшим помощником прокурора г. Ялты Республики Крым Пелех А.С., подтверждается выявление совершенного ГУП РК «Крымэнерго» административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, 23.07.2025 г. Указанное правонарушение является длящимся.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности не пропущен.

Судом сочтены необоснованными доводы защитника о наличии оснований для прекращения производства по делу в связи с отсутствием вины ГУП РК «Крымэнерго», в связи с отсутствием финансовой и организационной возможности самостоятельно исполнить предписание, поскольку представленные документы не свидетельствуют о принятии исчерпывающего комплекса мер, направленных на устранение нарушение требований законодательства в сфере гражданской обороны и на урегулирование вопроса с собственником имущества и органами власти.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» (далее – Указ № 696) государственная политика Российской Федерации в области гражданской обороны (далее – государственная политика в области гражданской обороны) является совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом политических, военных, социально-экономических, правовых, информационных и специальных мер, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в области защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – опасности, возникающие при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях).

Согласно пункту 27 Указа № 696 источниками ресурсного обеспечения мероприятий по реализации государственной политики в области гражданской обороны являются, в том числе, федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и средства организаций.

Таким образом, мероприятия по созданию и поддержанию систем гражданской обороны жизненно необходимы, они осуществляются в интересах населения, а обязанность организации, в функциональные обязанности которой входят вопросы гражданской обороны населения, может быть прекращена только путем ее исполнения.

Следовательно, доводы защитника о том, что имеются все условия для замены административного штрафа на предупреждение на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ, являются необоснованными, основанными на неверном толковании норм права.

Иные доводы защитника основаны на неверном толковании норм права.

При таких обстоятельствах мировой судья пришел к выводу о том, что имеются все предусмотренные законом основания для привлечения ГУП РК «Крымэнерго» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, и назначения ему административного наказания в виде административного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Именно такое наказание будет являться достаточным для достижения целей, предусмотренных ст. 1.2 КоАП РФ и предупреждения совершения аналогичных правонарушений в будущем.1

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.  4.2, 4.3, ч.  1 ст. 20.7, ст.ст.  29.7-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях -

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: «счет № 40102810645370000035; ОКТМО 35701000; ИНН получателя 9102013284; КПП получателя 910201001; получатель – Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); банк получателя – Отделение Республика Крым; БИК 013510002; КБК 828 1 16 01203 01 0007 140,  УИН 0410760300105002122520158».

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Киевский районный суд г. Симферополя в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя либо непосредственно в Киевский районный суд г. Симферополя в тот же срок.

Мировой судья				                                С.А. Москаленко