# УИД 91MS0010-01-001851-10

# Дело № 5-10-221/2025

# 05-0221/10/2025

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2025 года                    				г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя (Киевский район городской округ Симферополь) (г. Симферополь, ул. Киевская д.55/2) Москаленко С.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении должностного лица –

генерального директора Акционерного общества «Крымстрой» Степаненко … года рождения, место рождения: .…, паспорт .., адрес места жительства: .., адрес юридического лица: 295017, Республика Крым, гор. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, -

УСТАНОВИЛ:

Степаненко А.С., являясь генеральным директором Акционерного общества «Крымстрой» (далее - АО «Крымстрой»), допустил невыполнение указанным юридическим лицом в установленный срок, а именно до 24.07.2025 г., требований предписания № 2407/091-91/238-В/ПВП от 24.07.2024 г. инспектора ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Медведской Г.Ю. Указанным бездействием Степаненко А.С. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание Степаненко А.С. не явился, о дате, времени и месте его проведения извещен заблаговременно надлежащим образом, ходатайства об отложении, иные заявления суду не представил.

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, заслушав лицо, издавшее предписание № 2407/091-91/238-В/ПВП от 24.07.2024 г. Медведскую Г.Ю., мировым судьёй установлено наличие в бездействии Степаненко А.С. состава вменяемого правонарушения.

Согласно ч. 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно диспозиции ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 4, 6, 8 статьи 14.39 и частями 12, 14, 19, 21 статьи 14.51 настоящего Кодекса.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях названной категории, необходимо в каждом конкретном случае устанавливать законность предъявленных требований и оценивать их с точки зрения соответствия конституционному требованию правовой определенности и критерию исполнимости.

На лицо может быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых обязательно для него в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимыми.

Исполнимость предписания является важным требованием к данному лицу, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность.

Бремя доказывания правомерности требований и факта нарушения закона лицом, которому предъявлены соответствующие требования, возложены на органы, осуществляющий государственный контроль.

В соответствии со ст.  1 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Федеральный закон № 28-ФЗ) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 28-ФЗ руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

В целях реализации государственной политики в области гражданской обороны федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, осуществляет соответствующее нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны (ст. 13 Федерального закона № 28-ФЗ).

В соответствии с п. 2 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (далее – Положение № 868), МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Подпунктом 8 пункта 9 Положения № 868 установлено, что МЧС России в пределах своей компетенции, среди прочего, осуществляет в установленном порядке контроль (надзор).

Приказом МЧС России от 28.03.2025 года № 258 утверждено Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – Положение о территориальном органе № 258), согласно п. 1 которого территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъекту Российской Федерации (далее - территориальный орган МЧС России), входит в систему МЧС России, является органом, осуществляющим управление гражданской обороной, постоянно действующим органом управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне, и подчиняется Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Министр).

В соответствии с п. 2 Положения о территориальном органе № 258 полное наименование территориального органа МЧС России: «Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации».

Сокращенное наименование территориального органа МЧС России: «Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации».

Подпунктом 4 пункта 10 Положения о территориальном органе № 258 установлено, что одной из функций Главного управления МЧС России в области гражданской обороны является осуществление федерального государственного надзора в области гражданской обороны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 1007 утверждено Положение о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны (далее – Положение № 1007).

Согласно п. 4 Положения № 1007 органом, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора, является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая его территориальные органы - органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам Российской Федерации (далее соответственно - органы, осуществляющие федеральный государственный надзор, территориальные органы).

В соответствии с пп. «е» п. 9 Положения № 1007 инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет, в том числе, право выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, требований технического регламента, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, требований технического регламента и о восстановлении нарушенного положения.

Подпунктом «д» пункта 119 Положения № 1007 установлено, что одним из оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является  истечение срока исполнения решения органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об устранении выявленного нарушения обязательных требований в области гражданской обороны, требований технического регламента.

Согласно п. 5 протокола от 25.07.2023 г. № 28-Д24 совещания, проведенного Минэкономразвития Российской Федерации, на тему: «О рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного обжалования и об отдельных вопросах контрольной (надзорной) деятельности», привлечение контролируемых лиц к административной ответственности за неисполнение предписания допускается без проведения контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием при наличии достаточных сведений, позволяющих сделать обоснованный вывод о таком неисполнении (л.д.19-24).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 утверждено Положение о гражданской обороне в Российской Федерации (далее – Положение о гражданской обороне), пунктом 3 которого установлено, что организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

Согласно п. 9 Положения о гражданской обороне основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, являются: организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.

В соответствии с п. 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 (далее – Положение №687) организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют создание и организацию деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовку их личного состава.

Согласно абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 (далее – Положение №687), организации в целях решения задач в области гражданской обороны, планируют и осуществляют основные мероприятия, в том числе, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций.

Согласно п. 4 и п. 8 Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359, при преобразовании предприятия, созданного членами трудового коллектива государственного, муниципального предприятия на основе аренды государственного и муниципального имущества, заключившими договор аренды, в акционерное общество открытого типа, учредителями которого выступают соответствующий комитет по управлению имуществом, физические и юридические лица, обладающие правом собственности на имущество, из этого имущества исключаются объекты и имущество гражданской обороны и заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны (приложение № 2 к настоящему Положению).

При приватизации предприятий и дальнейшем сохранении профиля их деятельности, на которые решением органов государственной власти и органов местного самоуправления было возложено создание служб и невоенизированных формирований гражданской обороны, подготовка зданий для развертывания больниц, обеспечение функционирования систем связи и оповещения гражданской обороны, а также выполнение других задач в интересах гражданской обороны, данные обязанности закрепляются за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей приватизируемого предприятия на основе соответствующего договора.

В соответствии с п. 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской оборон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 (далее – Порядок № 1309), организации обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений метрополитенов, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии готовности к использованию и по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию убежищ, создаваемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению (п. 13 Порядка № 1309).

Приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (далее – Правила эксплуатации), пунктом 1.3 которых установлено, что в организациях, эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО), назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

Для оснащения ЗС ГО создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении № 3 (п. 1.6 Правил эксплуатации).

В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий, в том числе, по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (п. 1.8 Правил эксплуатации).

Согласно п. 2.2 Правил эксплуатации документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях: после ввода ЗС ГО в эксплуатацию; при изменении типа ЗС ГО; при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закрепления за эксплуатирующей организацией.

При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

Согласно п. 3.2.1 Правил эксплуатации при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

В соответствии с п. 3.2.2 Правил эксплуатации при эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: перепланировка помещений; устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

В пунктах 3.2.3-3.2.10 Правил эксплуатации закреплены требования к содержанию входов в защитные сооружения, защитных устройств и помещений для укрываемых; в пунктах 3.2.11-3.2.25 – требования к содержанию инженерно-технического оборудования; в пунктах 3.5.1-3.5.5 – противопожарные требования.

Согласно п. 3.3.14 Правил эксплуатации помещение со смонтированными регенеративными установками оснащается средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями.

Пунктом 3.6 Правил эксплуатации установлено, что в ЗС ГО должна быть следующая документация: паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений; журнал оценки технического состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС); инструкция о мерах пожарной безопасности; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал учета работы ДЭС; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; список телефонов.

Раздел 4.1 Правил эксплуатации содержит нормы о периодичности оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны; раздел 4.2 – правила оценки технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств; раздел 4.3 – правила оценки технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности защитного сооружения; раздел 4.4 – правила оценки технического состояния фильтров-поглотителей; раздел 4.5 – правила оценки технического состояния систем водоснабжения, канализации и энергетических устройств.

Раздел 5.1 Правил эксплуатации регламентирует техническое обслуживание и ремонт технических систем; раздел 5.2 - планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; раздел 5.3 - техническое обслуживание средств связи и оповещения; раздел 6.1 Правил эксплуатации содержит нормы о мероприятиях по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых.

Раздел II Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575, а именно, пункты 2-10 содержат правила содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

Подпунктом «г» пункта 5  Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 (далее – Положение о подготовке населения), в целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны организации: разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций в области гражданской обороны; осуществляют курсовое обучение в области гражданской обороны личного состава формирований и служб, создаваемых в организации; создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу; разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне; организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне; организуют дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны своих работников из числа лиц, указанных в абзаце третьем пункта 4 настоящего Положения.

Так, мировым судьей установлено, что при проведении выездной проверки 772401321198611263990 в отношении АО «Крымстрой» инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Медведской Г.Ю. вынесено предписание от 24.07.2024 г. № 2407/091-91/238-В/ПВП (далее – предписание от 24.07.2024 г.), согласно которому контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Предусмотреть документацию, подтверждающую выполнение контролируемым лицом обязанностей, предусмотренных договором о правах и обязанностях приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны (п. 4, 8 Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41; г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Предоставить документацию о проведении мероприятий по подготовке и содержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых; техническому обслуживанию ЗС ГО; текущему и капитальному ремонту ЗС ГО (абз. 3 п. 10 Порядка № 1309; п. 1.3, п. 1.8 Правил эксплуатации; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41; г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Предоставить паспорт ЗС ГО, в котором указан перечень оборудования систем жизнеобеспечения с копиями поэтажных планов и экспликации помещений (п. 2.2 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41; г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности выполнить: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим ЗС; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуациях мирного времени (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 13 Порядка № 1309; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Обеспечить содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению: входов в ЗС ГО; защитных устройств и помещений для укрываемых (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Обеспечить содержание инженерно-технического оборудования ЗС ГО в исправном состоянии и готовности по назначению (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Соблюдать противопожарные требования при эксплуатации ЗС ГО в мирное время как складского (складское помещение для хранения сгораемых материалов оборудовать системой пожарной сигнализации) (п. 3.1.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести мероприятие по оценке технического состояния: ограждающих конструкций и защитных устройств; системы фильтровентиляции и герметичности; фильтров-поглотителей; системы водоснабжения и канализации; энергетических устройств (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Произвести техническое обслуживание технических систем ЗС ГО в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе, техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание связи и оповещения (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Разработать план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам (абз. 6, 7 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 6 п. 16.4 Положения № 687) Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Создать эвакуационные органы (абз. 4 п. 9 Положения о гражданской обороне; постановление Правительства РФ № 303; абз. 5 п. 16.3 Положения № 687). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести подготовку должностных лиц, включенных в состав эвакуационных и эвакоприемных комиссий (абз. 3 п. 7, абз. 4 п. 9 Положения о гражданской обороне; постановление Правительства РФ № 303; пп. «б» п. 3, абз. 4 п. 4, абз. 3 пп. «г» п. 5 Положения о подготовке населения; абз. 2, 3 п. 16.1, абз. 5 п. 16.3 Положения № 687; п. 20 Перечня должностных лиц, проходящих обучение). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести замену фильтров-поглотителей защитного сооружения (п. 1.8 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести в установленные сроки осмотры и проверки качественного состояния фильтров-поглотителей ЗС ГО организации (п. 4.4.2 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Оснастить ЗС ГО организации аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых (п. 1.6 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести испытание на герметичность убежища (не предоставлена документация) (п. 4.3.10, 4.3.11 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Провести испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха в убежище (п. 4.3.11 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Обеспечить сохранность герметических дверей и запорных устройств убежища гражданской обороны (п. 3.2.1 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Персоналу, обслуживающему регенеративные установки, пройти соответствующее обучение (п. 3.3.18 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- В ЗС ГО предусмотреть помещение ДЭС (п. 3.5.2 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- При эксплуатации систем вентиляции провести работы по очищению от грязи воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства (п. 3.2.14 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Для ЗС ГО создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых (п. 1.6 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- В ЗС ГО хранить: журнал оценки состояния ЗС ГО; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии); журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал учета работы ДЭС; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования (п. 3.6 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Осуществить подготовку к проведению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе: порядок заполнения ЗС ГО укрываемыми (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; п. 6.1 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Помещение со смонтированными регенеративными установками оснастить средствами пожаротушения: огнетушителями (п. 3.3.14 Правил эксплуатации). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

- Предоставить документы о планируемых мероприятиях к подготовке и содержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых; техническому обслуживанию ЗС ГО; текущему и капитальному ремонту ЗС ГО (абз. 3 п. 10 Порядка № 1309; пункты 1.3, 1.8 Правил эксплуатации; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687). Место выявления нарушения: г. Симферополь, ул. Узловая, 16.

Срок устранения вышеуказанных нарушений – 24.01.2025 г. (л.д.43-46).

Письмом от 23.01.2025 г. исх. № 1/03, адресованному начальнику ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковнику внутренней службы Киседоброму С.В., генеральный директор АО «Крымстрой» Степаненко А.С. просил продлить срок исполнения требований предписания от 24.07.2024 г. (л.д.40-42).

Решением инспектора ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Медведской Г.Ю. от 28.01.2025 г. № ДОК-537 срок исполнения предписания от 24.07.2024 г. продлен до 24.07.2025 г. (л.д.39).

Письмом от 04.07.2025 г. № ИВ-306-5-5-746 начальник ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковник внутренней службы Киседобрый С.В. сообщает АО «Крымстрой» о необходимости предоставить информацию о ходе устранения выявленных нарушений обязательных требований, указанных в предписании от 24.07.2024 г. (л.д.37-38).

Письмом от 10.07.2025 г. исх. № 1/51, адресованному начальнику ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковнику внутренней службы Киседоброму С.В., генеральный директор АО «Крымстрой» Степаненко А.С. сообщает о частичном исполнении предписания от 24.07.2024 г. Указывает, что выполнение части пунктов предписания находится в работе, однако по причине отсутствия специалистов, штатных работников и ввиду тяжелого финансового положения, в данное время устранение нарушений в полном объеме невозможно. Дополнительно указано, что АО «Крымстрой» пыталось подать заявлении об отсрочке исполнения решения согласно законодательству Российской Федерации на портале Госуслуг (л.д.36).

Решением начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковника внутренней службы Киседоброго С.В. от 22.07.2025 г. № ДОКНД/2507/22652 в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 24.07.2024 г. отказано (л.д.32-33).

Письмом от 28.07.2025 г. № Исорг-20350008-2979-25/20350008, адресованному начальнику ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковнику внутренней службы Киседоброму С.В., заместитель прокурора Железнодорожного района г. Симферополя Республики Крым Постригань В.В. сообщает, что во исполнение поручения прокуратуры Республики Крым прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о гражданской обороне и пожарной безопасности при эксплуатации защитных сооружений, расположенных на поднадзорной территории. В соответствии со ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» просит в срок до 31.07.2025 г. выделить специалистов ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым для участия в проверке организаций и предприятий, расположенных на территории Железнодорожного района г. Симферополя, которыми эксплуатируются защитные сооружения. Проведение проверки запланировано с 31.07.2025 г. (л.д.31).

Согласно письму заместителя начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы           Мельман А.В. от 01.08.2025 г. № ИВ-306-5-5-850 (л.д.25-30), на выполнения требования прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя от 28.07.2025 г. № Исорг-20350008-2979-25/20350008, совместно в период с 29.07.2025 г. по 30.07.2025 г. с помощником прокурора г. Симферополя Романенко Д.В. и старшим инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Алексеевым Е.М. проведена проверка ЗС ГО, в том числе, АО «Крымстрой», по результатам которой выявлены следующие нарушения по ул. Узловой, д. 16 в г. Симферополе:

- На входной защитно-герметичной двери допущено отслоение уплотнения (п. 4.1.2 Правил эксплуатации) (п. 5 предписания).

- На всех защитных и защитно-герметичных дверях и ставень не указано порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: «Дверь №1», «Ставень №2» (п. 6.2.2 Правил эксплуатации.

- Контролируемым лицом не планируются и не проводятся мероприятия по: подготовке и содержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых; техническому обслуживанию ЗС ГО; текущему и капитальному ремонту ЗС ГО (абз. 3 п. 10 Порядка № 1309; п. 1.3, п. 1.8 Правил эксплуатации; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687) (пункт 4 предписания).

- Контролируемым лицом при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим ЗС; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуациях мирного времени (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; п. 13 Порядка № 1309; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575)(пункт 4 предписания).

- Контролируемым лицом не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования ЗС ГО в исправном состоянии и готовности по назначению (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25 Правил эксплуатации). – (пункт 6 предписания).

- Контролируемым лицом не соблюдаются противопожарные требования при эксплуатации ЗС ГО в мирное время. Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложения № 1, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 (п. 3.1.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Правил эксплуатации) (пункт 7 предписания).

- Контролируемым лицом не проводятся мероприятия по оценке технического состояния: ограждающих конструкций и защитных устройств; системы фильтровентиляции и герметичности; фильтров-поглотителей; системы водоснабжения и канализации; энергетических устройств (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации) (пункт 8 предписания).

- Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организации не создано звено по обслуживанию ЗС ГО (п. 1.4 Правил эксплуатации).

- В ЗС ГО контролируемого лица отсутствуют: журнал оценки состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; список телефонов (раздел 3.6 Правил эксплуатации) (пункт 23 предписания).

- Контролируемым лицом не проводится техническое обслуживание технических систем ЗС ГО в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе: техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание связи и оповещения (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации)(пункт 9 предписания).

- Контролируемым лицом не проводится планово-предупредительный ремонт технических систем ЗС ГО в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе: техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание связи и оповещения (абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне; абз. 2 п. 16.4 Положения № 687; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации).

- ЗС ГО используется под складское помещение для хранения сгораемых материалов, при этом отсутствует автоматическая система пожаротушения, а также не согласовано с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (пункты 3.1.1, 3.1.2 Правил эксплуатации).

- Не проведена комплексная оценка технического состояния ЗС ГО, которая проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО. Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются актом, форма которого приведена в приложении № 13 Правил эксплуатации, который также отсутствует (пункты 4.1.3, 4.1.6 Правил эксплуатации) (пункт 8 предписания).

- Контролируемым лицом не согласован годовой план, предусматривающий основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органом местного самоуправления (п. 3, абз. 2 п. 4 Положения №687).

Мировым судьей в судебном заседании установлено, что требования предписания от 24.07.2024 г. не выполнены в срок до 24.07.2025 г., что подтверждается письмом заместителя начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Мельман А.В. от 01.08.2025 г. № ИВ-306-5-5-850, пояснениями свидетеля Медведской Г.Ю., данными в судебном заседании.

Частью 2 статьи 2.4 КоАП РФ установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Судом принято во внимание, что генеральный директор АО «Крымстрой» Степаненко А.С. извещен надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а также о дате, времени и месте судебного заседания, доказательств уважительности причин неявки должностному лицу, составившему протокол и суду не представлены.

При этом, Степаненко А.С. не представлено доказательств того, что им предприняты все предусмотренные законом меры для исполнения предписания от 24.07.2024 г. в срок до 24.07.2025 г.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» (далее – Указ № 696) государственная политика Российской Федерации в области гражданской обороны (далее – государственная политика в области гражданской обороны) является совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом политических, военных, социально-экономических, правовых, информационных и специальных мер, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в области защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – опасности, возникающие при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях).

Согласно пункту 27 Указа № 696 источниками ресурсного обеспечения мероприятий по реализации государственной политики в области гражданской обороны являются, в том числе, федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и средства организаций.

Таким образом, мероприятия по созданию и поддержанию систем гражданской обороны жизненно необходимы, они осуществляются в интересах населения, а обязанность организации, в функциональные обязанности которой входят вопросы гражданской обороны населения, может быть прекращена только путем ее исполнения.

В связи с изложенным мировой судья пришел к выводу о наличии в бездействии Степаненко А.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Вина Степаненко А.С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, кроме вышеуказанных доказательств, подтверждается исследованными при рассмотрения дела доказательствами, а именно: протоколом № 9 об административном правонарушении от 24.09.2025 г. (л.д.7-10), выпиской из ЕГРЮЛ от 24.09.2025 г. № ЮЭ9965-25-143907951 (л.д.66-72) и другими доказательствами.

Порядок проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении не нарушен. Срок привлечения к административной ответственности на дату рассмотрения дела не истек.

Исследовав материалы дела, судья приходит к выводу о том, что в бездействии Степаненко А.С. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1  ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении административного наказания судья учитывает  характер совершенного Степаненко А.С. административного  правонарушения, данные о личности виновного.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность мировым судьей не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что назначение наказания в виде штрафа в размере 1000,00 руб. будет являться достаточным для достижения целей, предусмотренных ст.1.2 КоАП РФ и предупреждения совершения Степаненко А.С. аналогичных правонарушений в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3, ч.1 ст. 19.5,                ст.ст.  29.7-29.11 КоАП РФ, -

ПОСТАНОВИЛ:

признать генерального директора Акционерного общества «Крымстрой» Степаненко …. года рождения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа: «единый казначейский счет № 40102810645370000035; казначейский счет №03100643000000017500, ОГРН 1149102019164, ОКТМО 35701000; ИНН получателя 9102013284; КПП получателя 910201001; получатель – Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, код сводного реестра 35220323); банк получателя – Отделение Республика Крым Банка России// УФК по Республике Крым г. Симферополь; БИК 03510002; КБК 828 1 16 01193 01 0005 140; УИН  0410760300105002212519121».

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в судебный участок №10 Киевского судебного района г. Симферополя (ул. Киевская, д. 55/2,                                 г. Симферополь, каб. 21). Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.

В соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Киевский районный суд г. Симферополя в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя либо непосредственно в Киевский районный суд                 г. Симферополя в тот же срок.

Мировой судья							С.А. Москаленко