Дело № 05-0264/28/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

31 августа 2017 года       	 		                   		 г.Бахчисарай

Мировой судья судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Бернацкая С.В. (298400, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении директора наименование организации Петрова А.Н., паспортные данные, проживающего по адресу: адрес совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

10 августа 2017 года в отношении директора наименование организации Петрова А.Н. был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому Петров А.Н., являясь должностным лицом - директором наименование организации, не выполнил в установленный срок предписание № ... от 24 апреля 2017 года, а частности:

- не оборудовано помещение в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009 Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- не проведены эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) ограждение на крыше здания с составлением соответствующего акта испытания (п.24 ППР РФ Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г.).

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по ... району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым фио №... от 17 июля 2017г. проведена внеплановая выездная проверка юридического лица наименование организации.

По результатам проверки составлен акт № ... от 25.07.2017г. о выявленных нарушениях, согласно которому помещения котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, не обеспечено подачу сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуаций (п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)

По факту несоблюдения законодательства РФ о пожарной безопасности, невыполнения директором наименование организации Петровым А.Н. предписания № ... от 24.04.2017г. в установленный срок в отношении последнего  составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст.19.5 КоАП РФ.

В суде 31 августа 2017г. госинспектор ... района по пожарному надзору фио поддержал обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

В суде 31 августа 2017 года Петров А.Н. просил производства по данному административному делу прекратить, за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, пояснив, что 22 ноября 2016г. был заключен контракт с наименование организации на выполнение работ по пожарной безопасности,  были выделены денежные средства на сумму сумма, однако из-за некачественно выполненной работы объект в эксплуатацию не сдан. Он неоднократно направлял претензии наименование организации о надлежащем исполнении обязательств по контракту, возврате денежных средств, однако никаких результатов это не принесло, что послужило подовом обращения в суд, о чем сообщалось в отдел надзорной деятельности по ... району ГУ МЧС России по Республике Крым. Все возможные меры для устранения выявленных в предписании недостатков были предприняты, поэтому его вина в нарушении пожарной безопасности отсутствует.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.3  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со  ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № ... от 10.08.2017 года, в котором изложены обстоятельства совершения правонарушения, а именно: не выполнение предписания об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности (л.д. 4-5); объяснением Петрова А.Н.(л.д.6-7); актом проверки №... от 25.07.2017г. (л.д.12-14);  распоряжением о проведении внеплановой плановой проверки №... от 17.07.2017 года (л.д.15-16);  предписанием №... от 24.04.2017 года (л.д.17); приказом о назначении на должность Петрова А.Н. (л.д.18).

Согласно статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В силу статьи 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

По делу об административном правонарушении выяснению подлежит, в том числе виновность лица в совершении административного правонарушения (статья 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом и законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

По смыслу приведенных положений привлечение юридического лица к административной ответственности и применение к нему административного наказания, в том числе в виде административного штрафа, возможны лишь при наличии вины данного юридического лица в совершении того или иного административного правонарушения.

Из материалов дела видно, что ... наименование организации является юридическим лицом - некоммерческой организацией, основным видом деятельности которого является осуществление социальной защиты проживающих в Бюджетном учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказания медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Функции учредителя учреждения осуществляет Республика Крым.

На основании приказа Министра труда и социальной защиты  Республики Крым №... от 13.10.2016г. с 13 октября 2016 года на должность директора наименование организации назначен Петров А.Н..

22 ноября 2016г. между директором наименование организации Петровым А.Н. и наименование организации был заключен контракт №... на предоставление услуг по осуществлению технического надзора, предметом которого является монтаж систем автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений. Во исполнение указанного контракта заказчик в лице директора Петрова А.Н. перечислил подрядчику сумму авансового платежа в размере сумма, что подтверждается платежным поручением №... от 29.11.2016г.

Как следует из представленной переписки директор неоднократно обращался в адрес наименование организации с претензией о надлежащем исполнении обязательств по контракту, продлении срока его действия, устранению недостатков пожарной безопасности, выявленных специалистами наименование организации (договор №... от 30 января 2017г.), однако каких-либо действий направленных на исполнение обязательств  предпринято не было. 22 июня 2017г. наименование организации обратилось в Арбитражный суд РК с иском к наименование организации  о взыскании денежной суммы по контракту.

Директор наименование организации Петров А.Н. в письме за №... от 27.06.2017г. уведомил ГУ МЧС России по РК УНД Отдел надзорной деятельности по городу ... району о невозможности выполнить предписание в указанный срок по независящим от него причинам.

Таким образом, в материалах дела имеются документы, свидетельствующие о невозможности исполнить директором наименование организации Петровым А.Н. предписания №... от 24 апреля 2017 года по объективным причинам, а именно: контракт №... от 22.11.2016г., платежное поручение №... от 29.11.2016г., претензия в адрес наименование организации №... от 01.02.2017г., №... от 10.02.2017г., №... от 10.03.2017г. №... от 09.06.2017г., договор №... на предоставление услуг по осуществлению технического надзора от 30.01.2017г., заключение технического надзора наименование организации результатов исполнения контракта от 17.03.2017г., акт приемки товаров (работ, услуг) по контракту от 17.03.2017г., от 04.05.2017г., письмо №... от 27.06.2017г. в адрес ГУ МЧС России по РК УНД Отдел надзорной деятельности по городу ... и ... району, обращение в прокуратуру ... района №... от 25.08.2017г.

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

Следовательно, обстоятельства принятия директором наименование организации Петровым А.Н. всех зависящих мер по устранению нарушений норм пожарной безопасности, связанных с исполнением в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования и социального обслуживания, установлены и доказаны, указывают на отсутствие его вины, что исключает состав административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

Согласно пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

Принимая во внимание положения части 13 статьи 19.5 КоАП РФ, которой определена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, и положения части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, которой предусмотрено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, прихожу к выводу, что производство по делу в отношении должностного лица директора наименование организации Петрова А.Н. подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ

Руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении директора наименование организации Петрова А.Н. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление   может быть обжаловано  в Бахчисарайский районный суд Республики Крым путем подачи  жалобы  через мирового судью судебного участка №28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня получения его  копии.

Мировой судья                                                                Бернацкая С.В.

Мотивированное постановление в полном объеме составлено 01 сентября 2017 года

Мировой судья                                                                Бернацкая С.В.