6

Дело № 5-64-46/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                                                                            адрес

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес Гноевой А.И.,

с участием:

лица, привлекаемого к административной ответственности – Пойченко А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

Пойченко А. В., паспортные данные, имеющего высшее образование, женатого, работающей директором Филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский», зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 17/2017/81 от дата, дата при проведении внеплановой выездной проверки филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский», установлено, что должностное лицо Пойченко А.В. нарушил ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ. Свод правил 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования, а именно: временем совершения административного правонарушения Пойченко А.В. следует считать дата, исходя из того, что Пойченко А.В. в установленный срок не выполнено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 191/1/191 от дата, выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес ГУ МЧС России по адрес, которым устранение выявленных должностными лицами нарушений должно было быть исполнено в срок до дата: п. 1 - Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84, 151 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; табл.2 п.17 СП 3.13130.2009) - срок устранения нарушения согласно предписания - дата; п. 2 - Объект не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; табл. А1 п. 8, табл. А1 п. 9, табл. А3 п. 4, табл. А3 п. 5.1, табл. А3 п. 5.2 СП 5.13130.2009) - срок устранения нарушения согласно предписания - дата, то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании должностное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Пойченко А.В., вину в совершении административного правонарушения полностью признал, пояснив, что для реализации мероприятий по устранению нарушений необходимы значительные денежные средства и проведение подготовительных работ (разработка проектной документации, проведение госэкспертизы).

Согласно частям 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ, установлено, что задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Кроме признания вины Пойченко А.В., его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью доказана исследовавшимися материалами дела об административном правонарушении, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2017/81, согласно которого Пойченко А.В. не выполнены предписания органов пожарного надзора, а именно: здания и сооружения не в полном объеме оборудованы установками пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата  N 204, согласно которого  проверка проводится в отношении филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» с целью контроля за выполнением предписания № 191/1/191 от дата;

- актом проверки N 204 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- предписанием N 191/1/191 от дата  об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые филиал наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» и должностное лицо - директор Пойченко А.В в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- пояснениями Пойченко А.В. от дата;

- приказами о приеме на работу № 70-К от дата и № 61/1-К от дата, согласно которым Пойченко А.В. принят на работу в филиал наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» в должности директора;

- должностной инструкцией директора филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский», с отметкой об ознакомлении от дата;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Как следует из материалов дела, согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору Нижнегорского района от 20.03.2017 г. № номер проведена внеплановая выездная проверка дознавателем соблюдения Филиалом наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» обязательных требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес Филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» вынесено предписание № 191/1/191, в котором было предложено устранить выявленные нарушения, а именно: - в связи с нарушением статей 54, 84 и 151 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре" оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в связи с нарушением ст. 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08 г.  № 123-Ф3, табл. А1 п. 8, табл. А1 п. 9, табл. А3 п. 4, табл. А3 п. 5.1, табл. А3 п. 5.2 СП 5.13130.2009, оборудовать объект автоматической пожарной сигнализацией, в срок до 28.09.2017 г.

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 02.10.2017 г.  N номер, проведена проверка в отношении филиала наименование организации - Элеватор «Нижнегорский» с целью контроля за выполнением предписания № номер от дата, по результатам которой был составлен актом N номер от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 этого же закона, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно приказам о приеме на работу  № 70-К от дата и № номер от дата,  Пойченко А.В. принят на работу в филиал наименование организации в должности директора.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на Пойченко А.В. как на директора юридического лица, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № номер от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по Нижнегорскому району, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, 29.03.2017 г., в указанный в предписании срок должностное лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение требований законодательства и требований дознавателя, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания, однако Пойченко А.В. с таким ходатайством не обращался, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено, в связи с чем, в действиях должностного лица – Пойченко А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и подлежат квалификации, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Доказательства по делу являются допустимыми, последовательными и не противоречивыми.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания Пойченко А.В. учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, Пойченко А.В. возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 12 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  директора Филиала наименование организации адрес Пойченко А. В.  признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5. КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участкок № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым, по адресу: п. Нижнегорский, ул. Победы, д. 20.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд Республики Крым через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым (адрес: ул. Победы, д. 20, п. Нижнегорский, Республика Крым).

Мировой судья                                                                              А.И. Гноевой