4

Дело N 5-70-68/2026

УИД: 91MS0070-телефон-телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 70 Сакского судебного района (адрес и город республиканского значения Саки с подчиненной ему территорией) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по адрес и адрес Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес, в отношении:

Председателя ТСН «СНТ «Химик-1» фио, паспортные данные, гражданки РФ, паспортные данные, проживающей и зарегистрированной по адресу: адрес, ТСН СНТ Химик-1, д. 7/2, о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 2602-91-017-0003/6/1 от дата, он составлен в отношении должностного лица председателя ТСН «СНТ «Химик-1» фио по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с тем, что дата в время по результатам проведения внеплановой выездной проверки, с целью осуществления контроля за исполнением предписания от дата №2504/091-91/68-В/ПВП об устранении выявленных нарушений, выданного отделом надзорной деятельности по адрес и адрес УНД и адрес России по адрес государственным пожарным надзором) установлено, что должностное лицо - председатель ТСН «СНТ «Химик-1» фио не принял мер по выполнению в срок до дата требований предписания, а именно пунктов № № 1-2:

- территория объекта защиты ТСН «СНТ «Химик-1» не обеспечена исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения в нарушения п. 48 абз. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от дата;

- на территории объекта защиты ТСН «СНТ «Химик-1» отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, направления движения у источников наружного противопожарного водоснабжения в нарушение пункта 48 абз. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от дата.

В судебном заседании фио явилась, вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась.

Выслушав фио, исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях фио состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Согласно ст. 6 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

В силу п. 48 абз. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от дата, руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Как усматривается из материалов дела во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности по адрес и адрес Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес – главного государственного инспектора по пожарному надзору от дата была проведена выездная проверка ТСН «СНТ «Химик-1», по результатам которой было вынесено предписание от дата.

Согласно предписанию от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указано, что территория объекта защиты ТСН «СНТ «Химик-1» не обеспечена исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, направления движения у источников наружного противопожарного водоснабжения, в нарушение в срок до дата.

Как усматривается из копии предписание получено председатель ТСН «СНТ «Химик-1» фио в день вынесения дата.

Согласно акта проверки органа государственного контроля (надзора) от дата отделом надзорной деятельности по адрес и адрес УНД и адрес России по адрес была проведена выездная проверка в отношении ТСН «СНТ «Химик-1», в результате которой выявлен факт невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: территория объекта защиты ТСН «СНТ «Химик-1» не обеспечена исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, направления движения у источников наружного противопожарного водоснабжения, в нарушение.

Предписание отделения надзорной деятельности по адрес и адрес УНД и адрес по адрес вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание фио не обжаловалось, кроме того не признавались судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Все указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимы. Мировой судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Действия председателя ТСН «СНТ «Химик-1» фио мировым судьей квалифицируются по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность мировым судьей не установлено.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить председателя ТСН «СНТ «Химик-1» фио административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Председателя ТСН «СНТ «Химик-1» фио признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме сумма.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Юридический адрес: адрес 60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: адрес 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК: телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес Код Сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, Код бюджетной классификации доходов 82811601193010005140, УИН 0410760300705000682619170.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней в Сакский районный суд адрес, через судебный участок № 70 Сакского судебного района (адрес и город республиканского значения Саки с подчиненной ему территорией) адрес, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья фио