Дело № 5-72-315/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2018 года                                                                          г. Саки

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – должностного лица - директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушение в отношении:

Павлова Олега Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, работающего в должности директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра», холостого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, ранее привлекаемого к административной ответственности, инвалидом не являющегося, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

В отношении должностного лица - директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А. составлен протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: 19 июля 2018 года в 09 часов 30 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Центр молодежных инициатив Зебра», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за использованием предписания № 71/1/59 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.07.2017 года, выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, установлено, что должностным лицом директором ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павловым О.А. не выполнено в срок до 01 июня 2018 года законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно: предписание № 71/1/59 от 21 июля 2017 года, а именно пункты № 1-7,9-11,13,16-20,22-30,32,33:

- Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации во втором помещении поста охраны и видеонаблюдения п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» далее «Правил», ст. С. ст.84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», Табл.А п.А.4 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009;

- Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения эксплуатируется в неисправном состоянии. Не приняты меры по техническому обслуживанию АПС п.61, п.63 «Правил»;

- Система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает звуковое оповещение в помещении офиса и складском помещении п.4.1, п.4.8, табл.№1, табл.№2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- Не установлены ручные пожарные извещатели в складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения п.13.13.1-13.13.3 приложение Н СП 5.13130.2009;

- В помещении склада между стенами и кровлей имеется зазор, что способствует удалению дыма, не доходящего до извещателя. Не установлен соответствующий тип пожарного извещателя согласно приложения М п. 13.1.10 п.13.3.6 п.13.1.11 СП 5.13130.2009;

- В помещении склада размещение дымовых извещателей не соответствует требованиям п.13.4.1 табл.13.3 СП 5.13130.2009. При монтаже АПС в помещении склада не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и проектной документации (ПТ26.04.2016-АПС-СО) п.61 «Правил»;

- Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении поста охраны и видеонаблюдения инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты п.64 «Правил»;

- Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и не размещены в пожарных шкафах из не горючего материала п.57 «Правил», ст.107 п.4 «Регламента»;

- Объект не обеспечен необходимым количеством расхода воды на наружное пожаротушение п.55 «Правил», п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Не обеспечен необходимый предел огнестойкости несущих элементов кровли складского здания. Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов кровли согласно табл. 21 п.2 ст.58 «Регламента»;

- Предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений не соответствует R60 (п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21).

- Допускается эксплуатация электрических светильников на токоведущем проводе, со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещении элекрощитовой, насосной и сторожевом помещении п.42 (в) «Правил»;

- Руководителем организации не проведена проверка на работоспособность наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта п.55 «Правил»;

- Отсутствует резервный насосный агрегат, который должен автоматически включаться при аварийном отключении или не срабатывании основного насосного агрегата п.55 «Правил», п.5.10.2 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009;

- Не предусмотрены устройства защитного отключения на кондиционер, предотвращающие возникновение пожара, который размещен в помещении поста охраны и офисе ст.142 п.6, ст.82 п.4 «Регламента»;

- Пожарные щиты не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), ведрами, бочки не заполнены водой, пожарный щит размещенный возле склада не доукомплектован пожарно-техническим инвентарем (багор, топор, лопата, ведро, лом) п.482,п.483, приложение №6 «Правил»;

- Территория объекта не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем - п.481, п.482 приложение №5,6 «Правил»;

- Приказом не назначено лицо, ответственное за противопожарное состояние на объекте защиты п.4 «Правил»;

- Уполномоченное лицо не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.З «Правил»;

- Не проведен противопожарный инструктаж с работниками объекта - п.З «Правил»;

- Не разработана объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с п.2, п.460-462 «Правил»;

- Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре п.12 «Правил»;

- На территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;

- Не предоставлен журнал учета первичных средств пожаротушения, периодичности их осмотра и проверки п.478 «Правил»;

- Не установлена бочка для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами, имеющиеся бочки не заполнены водой - п.483 «Правил»;

- Допускается прокладка и эксплуатация линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) по горючему временному строению, а также размещение электрической розетки на горючем основании п.41 «Правил»;

- Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения находится в неисправном состоянии. Не приняты меры по техническому обслуживанию АПС п.61, п.63 «Правил».

В судебном заседании директор ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлов О.А. вину во вменяемом правонарушения, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) признал, пояснил суду, что им принимаются меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, требования предписания выполнены частично, нарушения устраняются, на сегодняшний день укомплектованы все пожарные щиты защитными техническими средствами, составлен график устранения нарушений, назначено лицо, ответственное за противопожарное состояние, разрабатываются инструкции.

Выслушав директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А., исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях должностного лица Павлова О.А. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

Часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Согласно протоколу об административном правонарушении 8/2018/101 от 19 июля 2018 года, он был составлен в отношении должностного лица - директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А. за то, что он 19 июля 2018 года в 09 часов 30 минут на территории и в помещениях ООО «Центр молодежных инициатив Зебра», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за использованием предписания № 71/1/59 не выполнил в срок до 01 июня 2018 года законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно: предписание № 71/1/59 от 21 июля 2017 года, осуществляющего государственный надзор.

Согласно акту проверки № 82 органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 19.07.2018 года, на основании Распоряжения № 82 от 10.07.2018 года, изданного Мамаенко Я.С., начальником ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Центр молодежных инициатив Зебра», расположенного по адресу: адрес. В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлено невыполнение предписания № 71/1/59 от 21 июля 2017 года в срок до 01.06.2018 года, а именно: пункты № № 1-7, 9-11, 13, 16-20, 22-30, 32, 33.

Согласно предписания № 71/1/59 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара от 21 июля 2017 года, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Саки и Сакского района по пожарному надзору от 13 июля 2017 года № 71, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18.07.2017 года (с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.), 21 июля 2017 года (с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.) проведена внеплановая выездная проверка ООО «Центр молодежных инициатив Зебра», расположенного по адресу: адрес.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в ходе мероприятия по надзору, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить, а именно:

- Провести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации во втором помещении поста охраны и видеонаблюдения;

- Обеспечить исправность автоматической пожарной сигнализации, установленная в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения;

- Обеспечить звуковое оповещение и систему оповещения и управления эвакуацией в помещении офиса и складском помещении;

- Установить ручные пожарные извещатели в складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения;

- В помещении склада заложить негорючим материалом зазор способствующий удалению дыма либо установить соответствующий тип пожарного извещателя согласно приложения М;

- В помещении склада разместить дымовые извещатели согласно требованиям п.13.4.1 табл.13.3 СП 5.13130.2009, а также соблюсти проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и проектной документации (ПТ26.04.2016-АПС-СО);

- Обеспечить наличие в помещении поста охраны и видеонаблюдения инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты;

- Обеспечить нормативные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости;

- Пожарные рукава присоединить к пожарным кранам и разместить в пожарных шкафах из не горючего материала;

- Объект обеспечить необходимым количеством расхода воды на наружное пожаротушение;

- Обеспечить необходимый предел огнестойкости несущих элементов кровли складского здания. Провести огнезащитную обработку деревянных элементов кровли;

- Не допускать на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем дата, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

- Предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений обеспечить R60;

- Провести техническое обслуживание имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- Объект в полном объеме обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) для целей пожаротушения;

- Запретить и не допускать эксплуатацию электрических светильников на токоведущем проводе, со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещении электрощитовой, насосной и сторожевом помещении;

- Провести проверку на работоспособности наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта;

- Обеспечить насосную резервным насосным агрегатом, который должен автоматически включаться при аварийном отключении или не срабатывании основного насосного агрегата;

- Предусмотреть устройства защитного отключения на кондиционер, предотвращающие возникновение пожара, который размещен в помещении поста охраны и офисе;

- Пожарные щиты, разместить на территории объекта, укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (2 огнетушителя, ломом, багром, 2 ведрами, лопатой штыковой и совковой, покрывалом);

- Не допускать эксплуатацию временной электрической проводки (сетевых фильтров, удлинителей) не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых приборов, ввиду включения нескольких переносок (фильтров) в одну электрическую сеть;

- Обеспечить территорию необходимым количеством пожарных щитов, укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- Приказом назначить ответственное лицо за противопожарное состояние на объекте защиты;

- Пройти обучение уполномоченному лицу по вопросам пожарно-технического минимума;

- Провести противопожарный инструктаж с работниками объекта, под роспись и записью в журнале проведения инструктажей;

- Разработать объектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

- На территории объекта защиты установить указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001;

- Завести и заполнить журнал учета первичных средств пожаротушения, периодичности их осмотра и проверки;

- Установить бочку для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами, имеющиеся бочки заполнить водой;

- Убрать горючие материалы из помещения электрощитовой;

- Не допускать прокладку и эксплуатацию линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) по горючему временному строению, а также размещение электрической розетки на горючем основании;

- Принять меры по наладке автоматической пожарной сигнализации, установленной в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения. Принять меры по техническому обслуживанию АПС.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза­тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества: руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции и иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государствен­ного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии с Приказом № 1 от 23.03.2017 года на должность директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» с 23.03.2017 года назначен Павлов О.А. Таким образом, на должностном лице – директоре «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлове О.А. лежит обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности на территории и в помещениях ООО «Центр молодежных инициатив Зебра».

Исходя из содержания материалов дела, сотрудники отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым действовали в рамках предоставленных им законом полномочий с целью выполнения возложенных на них обязанностей.

Должностное лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но доказательств, которые могли бы свидетельствовать о принятии должностным лицом необходимых и достаточных мер, направленных на выполнение требований пожарной безопасности, не имеется. При определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со ст. 54 ГПК РФ.

При таких обстоятельствах, мировой судья считает, что вина должностного лица – директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А. в совершении административного правонарушения полностью доказана, а его действия (бездействие) правильно квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Указанные доказательства получили оценку в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ.

В ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ определено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Суду, с учетом положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, не представлено надлежащих доказательств отсутствия у должностного лица - директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова О.А. объективной возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и принятия им всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Срок давности для привлечения к административной ответственности по данному делу не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, учитывая данные о личности Павлова О.А., ранее привлекаемого к административной ответственности, учитывая признание вины, принятие мер к частичному устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, что мировой судья признаёт обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, а также учитывая имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для данного вида наказания, считая данное наказание достаточным для обеспечения достижения цели административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 14 ст. 19.5, ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – директора ООО «Центр молодежных инициатив Зебра» Павлова Олега Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: р/с 40101810335100010001; получатель платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, код бюджетной классификации 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35721000, назначение платежа – административный штраф.

Квитанцию об оплате административного штрафа следует представить в судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, расположенном по адресу: ул. Трудовая, 8, г. Саки, Республика Крым.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 – 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через судебный участок № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья                                                               Е.В. Костюкова