Дело № 5-73-240/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 сентября 2017 года					                           г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А. рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившие из отделения надзорной деятельности  по г. Саки и адрес УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении:

Ник фио, паспортные данные,  ..., директора наименование организации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2017/148 от дата, дата в время час. по результатам проведенной внеплановой выездной проверки по адресу: адрес,  с целью контроля за исполнением предписания № 41/1/48 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата выданного ОНД по г.Саки и адрес УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что Ник А.С. являясь должностным лицом наименование организации, не принял меры по выполнению в срок до дата года требований предписания, а именно:

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса склада корпусе №2, библиотеке, изоляторе, административном корпусе, корпусе сторожки, КПП. корпусе столовой - требования ст.6. ст.54. ч. 1.7 ст. 83. ст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата далее «Регламента», приложение А. п.А.4. А. 10 табл. А1. А 3 Свод правил .5 13130.2009. Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях корпуса склада, корпусе №2. библиотеке, изоляторе, административном корпусе, корпусе сторожки. КПП. корпусе столовой - требования ст.6. ст.54. ст.84. ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- территория объекта не очищена от сухой травы и растительности - требования п. 77 «Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ №390 от телефон , далее «Правил»;

- в помещениях электрощитовых. а также складского назначения в помещении столовой, выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа - требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87. ч.ч.1. 2. 3. S3 ст.88 табл.24 «Регламента». п.5.2.6 СП4.13130.2013;

- не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6. ст.26. ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013. СП 12.13130.2009;

- не предусмотрено размещение огнетушителей на пожарных щитах с учетом ограничения

попадания солнечных лучей на них - требования п.478 «Правил», п. 4.2.1 СП У. 13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- не обеспечено наличие на этажах корпуса №1 и 2 объекта поэтажных (секционных), в помещении сюловой локально!о, планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.телефон - требования п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон.

- помещения объекта не обеспечены знаками пожарной безопасности согласно ГОСТ Р 12.2.143- 20и9 обозначающие ну ги эвакуации н.43 «Правил», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании Ник А.С. пояснил о том, что он действительно при указанных в протоколе об административном правонарушении обстоятельствах допустил невыполнение предписания, вину признает в полном объеме, в настоящее время большинство пунктов предписания выполнены.

Мировой судья, изучив и оценив собранные по делу об административном правонарушении  доказательства в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пришел к следующему.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Вина Ник А.С., подтверждается материалами дела, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 8/2017/148 от дата, составленным уполномоченным должностным лицом с участием лица, привлекаемого к административной ответственности,  с разъяснением ему прав, предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, о чем имеется его подпись. Копию протокола он получил, замечаний по поводу содержания протокола и нарушений прав им представлено не было.

- копией акта проверки  объекта № 80 от дата

- копией предписания  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  № 41/1/48  от дата

Все указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимы. Мировой судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Действия Ник А.С. мировым судьей квалифицируются по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих  наказание, мировым судьей не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Директора наименование организации Ник фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Получатель платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), Банк получателя: отделение адрес, ИНН получателя: телефон, КПП телефон, расчётный счет: ...1, наименование организации  получателя  телефон, ОКТМО телефон, КБК ...

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60 дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном  порядке  в  течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья						Васильев В.А