Дело № 5-73-294/2025

УИД: 91MS0073-01-2025-001131-92

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июня 2025  года 								г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А. рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Прокуратуры Центрального района г. Симферополя Республики Крым в отношении

Индивидуального предпринимателя Камилевой Э.Э., ранее не привлекавшейся к административной ответственности, о привлечении административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 9.13 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

19 мая 2025 года в отношении индивидуального предпринимателя Камилевой Э.Э. заместителем прокурора Центрального района г. Симферополя Республики Крым вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, согласно которому проведена проверка соблюдения требований законодательства в области доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в пансионате для пожилых людей «Добрый дом», расположенном по адресу: …, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства.

В ходе проверки установлено, что Камилева Э.Э. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №	9 по Республике Крым 07.05.2024.

Основным видом деятельности является деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.30). Дополнительные виды деятельности: деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: …,  на основании договора аренды от 09.12.2024 г. передан в аренду сроком на 11 месяцев ИП Камилевой Э.Э.

На основании статьи 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2,3 статьи 4 Конституции Республики Крым предусмотрено, что социальная политика Республики Крым направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, доступность основных материальных благ, при этом в Республике Крым обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

В соответствии с нормами Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» основными принципами для государств-участников являются не дискриминация, полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество, равенство возможностей, а также доступность.

Статьей 9 данной Конвенции предусмотрено, чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими лицами к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места.

Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением.

Также статья 2 Федерального закона 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривает, что социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

При этом на основании статьи 15 Федерального закона 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Конституционный суд Российской Федерации в пункте 3 Определения от 13.05.2010 №689-0-0 указал, что в соответствии с абзацем 5 статьи 15 указанного Федерального закона одним из средств конкретизации указанного положения является нормативное закрепление требования доступности зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, том числе заключающееся в оборудовании в указанных зданиях и сооружениях пандусов и других специальных устройств и приспособлений: аппарелей, подъемников, лифтов, мест крепления колясок, светозвуковых информаторов путей движения внутри зданий.

Из содержания мотивировочной части определения Конституционного суда Российской Федерации от 13.05.2010 № 689-0-0 следует, что помещения магазинов относятся к объектам социальной инфраструктуры.

Строительными нормами и правилами «СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированные редакции СНиП 35-01-2001», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №904/пр, определены требования к зданиям сооружениям, обеспечивающие беспрепятственный удобный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Предусмотрены обязательные к применению универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения, к которым относятся, в том числе лестницы и пандусы.

Пунктами Общих положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» определено, что проектные решения, предназначенные для маломобильных групп населения, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении: досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и тлей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда маломобильных групп населения; эвакуации людей из здания или з безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; своевременного получения маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

В соответствии со ст. ст. 4, 6, 52 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» нормы СНиП и СП являются обязательными к применению.

Учитывая изложенное, действующим законодательством предусмотрено создание надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания и помещения, в том числе объекты социальной инфраструктуры, включая обустройство входа в здание пандусами для подъезда на инвалидных колясках.

Вместе с тем в нарушение указанных норм ИП Камилевой Э.Э. надлежащих мер, направленных на выполнение требований законодательства, не принято.

В ходе проверки установлено, что в пансионате для пожилых людей «Добрый дом»:

- отсутствует информация об объекте, в том числе доступная для инвалидов, что является не соответствием требований п.п. 5.1.1 п. 5 Свода правил «(Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр (вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для маломобильной группы населения элементами информации об объекте).

- высота вызывного устройствам (фото 1) не соответствие требованиям п.п. 7.2.2.3, 7.2.2.6 п. 7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 - 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203-ст (кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м);

- ширина рабочей створки входных дверей 0,79 м (фото 3, 4) не соответствие требованиям п.п. 6.1.5 п. 6 СП 59.13330.2020 (при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть;

- в проеме входной двери имеются порог высотой 0,02 м. и перепады высот пола 0,03 м (снаружи) и О,15 м. -(внутри) не соответствие требованиям п.п. 6.2.4 п. 6 СП 59.13330.2020 (дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м);

- высота стойки администратора 1,21 м. - не соответствие требованиям п.п. 8.1.7 п. 8 СП 59.13330.2020 (поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других тест обслуживание, используемых посетителями инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола);

- отсутствует «подъемное устройство, доступное для инвалидов не соответствие требованиям п.п. 6.2.13 п. 6 СП 39.13330.2020 (здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях - платформы подъемные наклонного перемещения);

- высота поручней лестничном марше от 0,96 м до 1,12 м; завершающие пасти поручней не выступают за границы лестничного марша на 0,3 м  не соответствие требованиям п.п. 5.1.13 п. 5 СП 59.13330.2020 (высоту поручня определяют от его верхней части до Поверхности проступи ступеней и принимают 3.9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.).

- На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют противоскользящие контрастные полосы не соответствие требованиям п.п. 6.2.8 п. СП 59.13330.2020 (нa проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одно или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0.04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша);

- ширина дверных проемов в санитарно-гигиенических помещениях по 0,53 м; в дверных проемах имеются перепады высот пола 0,035 м и 0,05 м не соответствие требованиям пл. 7.1.6 п. 7, п.п. 6.2.4 п. 6 СП 59.13330.2020 (ширину дверного проема санитарно-гигиенических помещений, межкомнатных и балконных дверей следует принимать не менее 0,80 м; дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола).

Санитарно-гигиенические помещения являются недоступными для маломобильных групп населения, а именно имеют недостаточные габариты, отсутствуют крючки) для одежды, костылей и других принадлежностей, санитарные и откидные поручни, системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи  - не соответствие требованиям п.п. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.5.10 п. 6 СП 59.13330.2020 (в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других Принадлежностей. Так, в кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м.  для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами? следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных Поручней. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле- коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла- коляски. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Устройство вызова помощи душевых для МГН следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не жнее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м. и 0,1 м. над уровнем пола, и оборудовать светозвуковым сигнализатором, устанавливаемым снаружи над входом помещение).

Несоблюдение и не выполнение требований по обеспечению инвалидам, а также другим маломобильным группам населения с ограниченными возможностями передвижения условий для беспрепятственного доступа  к объектам социальной инфраструктуры приводит к нарушению их прав на достойную жизнь и свободное развитие, т.е. в бездействии ИП  Камилевой Э.Э. усматривается совершение административного  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.13 КоАП РФ.

В судебное заседание ИП Камилева Э.Э. не явилась, ходатайств об отложении дела не поступило, в материалах дела имеются сведения о возвращении почтового отправления с  отметкой в связи с «истечением срока хранения», что является надлежащим извещением.

В соответствии с п.6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 г. № 5 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.  При указанных обстоятельствах мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица, привлекаемого к административной ответственности.

В судебном заседании помощник Сакского межрайонного прокурора Ковтун  В.Ю. просила признать виновной ИП Камилеву Э.Э. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ и назначить наказание в пределах санкции указанной статьи.

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья усматривает в действиях ИП Камилевой Э.Э.  состав административного правонарушения, предусмотренного по ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статьи 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2,3 статьи 4 Конституции Республики Крым предусмотрено, что социальная политика Республики Крым направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, доступность основных материальных благ, при этом в Республике Крым обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

В соответствии с нормами Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» основными принципами для государств-участников являются не дискриминация, полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество, равенство возможностей, а также доступность.

Статьей 9 данной Конвенции предусмотрено, чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими лицами к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места.

Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением.

Также статья 2 Федерального закона 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривает, что социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

При этом на основании статьи 15 Федерального закона 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Конституционный суд Российской Федерации в пункте 3 Определения от 13.05.2010 №689-0-0 указал, что в соответствии с абзацем 5 статьи 15 указанного Федерального закона одним из средств конкретизации указанного положения является нормативное закрепление требования доступности зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, том числе заключающееся в оборудовании в указанных зданиях и сооружениях пандусов и других специальных устройств и приспособлений: аппарелей, подъемников, лифтов, мест крепления колясок, светозвуковых информаторов путей движения внутри зданий.

Из содержания мотивировочной части определения Конституционного суда Российской Федерации от 13.05.2010 № 689-0-0 следует, что помещения магазинов относятся к объектам социальной инфраструктуры.

Строительными нормами и правилами «СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированные редакции СНиП 35-01-2001», утвержденными приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №904/пр, определены требования к зданиям сооружениям, обеспечивающие беспрепятственный удобный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Предусмотрены обязательные к применению универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения, к которым относятся, в том числе лестницы и пандусы.

Пунктами Общих положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» определено, что проектные решения, предназначенные для маломобильных групп населения, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении: досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения	внутри зданий и	сооружений и на их территории; безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и тлей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда маломобильных групп населения; эвакуации людей из здания или з безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; своевременного получения маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

В соответствии со ст. ст. 4, 6, 52 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» нормы СНиП и СП являются обязательными к применению.

Учитывая изложенное, действующим законодательством предусмотрено создание надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания и помещения, в том числе объекты социальной инфраструктуры, включая обустройство входа в здание пандусами для подъезда на инвалидных колясках.

Вместе с тем в нарушение указанных норм ИП Камилевой Э.Э. надлежащих мер, направленных на выполнение требований законодательства, не принято.

В ходе проверки установлено, что в пансионате для пожилых людей «Добрый дом», отсутствует информация об объекте, в том числе доступная для инвалидов, что является не соответствием требований п.п. 5.1.1 п. 5 Свода правил «(Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр (вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для маломобильной группы населения элементами информации об объекте).

- высота вызывного устройствам (фото 1) не соответствие требованиям п.п. 7.2.2.3, 7.2.2.6 п. 7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 - 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203-ст (кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м);

- ширина рабочей створки входных дверей 0,79 м (фото 3, 4) не соответствие требованиям п.п. 6.1.5 п. 6 СП 59.13330.2020 (при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть;

- в проеме входной двери имеются порог высотой 0,02 м. и перепады высот пола 0,03 м (снаружи) и О,15 м. -(внутри) не соответствие требованиям п.п. 6.2.4 п. 6 СП 59.13330.2020 (дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м);

- высота стойки администратора 1,21 м. - не соответствие требованиям п.п. 8.1.7 п. 8 СП 59.13330.2020 (поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других тест обслуживание, используемых посетителями инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола);

- отсутствует «подъемное устройство, доступное для инвалидов не соответствие требованиям п.п. 6.2.13 п. 6 СП 39.13330.2020 (здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях - платформы подъемные наклонного перемещения);

- высота поручней лестничном марше от 0,96 м до 1,12 м; завершающие пасти поручней не выступают за границы лестничного марша на 0,3 м  не соответствие требованиям п.п. 5.1.13 п. 5 СП 59.13330.2020 (высоту поручня определяют от его верхней части до Поверхности проступи ступеней и принимают 3.9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.).

- На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют противоскользящие контрастные полосы не соответствие требованиям п.п. 6.2.8 п. СП 59.13330.2020 (нa проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одно или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0.04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша);

- ширина дверных проемов в санитарно-гигиенических помещениях по 0,53 м; в дверных проемах имеются перепады высот пола 0,035 м и 0,05 м не соответствие требованиям пл. 7.1.6 п. 7, п.п. 6.2.4 п. 6 СП 59.13330.2020 (ширину дверного проема санитарно-гигиенических помещений, межкомнатных и балконных дверей следует принимать не менее 0,80 м; дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола).

Санитарно-гигиенические помещения являются недоступными для маломобильных групп населения, а именно имеют недостаточные габариты, отсутствуют крючки) для одежды, костылей и других принадлежностей, санитарные и откидные поручни, системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи  - не соответствие требованиям п.п. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.5.10 п. 6 СП 59.13330.2020 (в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других Принадлежностей. Так, в кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м.  для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами? следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных Поручней. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле- коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла- коляски. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Устройство вызова помощи душевых для МГН следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не жнее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м. и 0,1 м. над уровнем пола, и оборудовать светозвуковым сигнализатором, устанавливаемым снаружи над входом помещение).

Несоблюдение и не выполнение требований по обеспечению инвалидам, а также другим маломобильным группам населения с ограниченными возможностями передвижения условий для беспрепятственного доступа  к объектам социальной инфраструктуры приводит к нарушению их прав на достойную жизнь и свободное развитие.

Вина  ИП Камилевой Э.Э. и факт совершения административного им правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ, подтверждается письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст. 26.11 КоАП РФ, а именно:

- постановлением о возбуждении  дела об административном правонарушении от 23 сентября 2024 года (л.д.1-7);

- копией решения о проведении проверки от 28 августа 2025 года (л.д.10);

- копией договора аренды жилого дома (л.д. 19-27);

- выпиской ЕГРИП (л.д.12-16). На основании изложенного, мировой судья считает, что вина ИП Камилевой Э.Э. в совершении административного правонарушения доказана, ее действия по ст. 9.13 КоАП РФ квалифицированы правильно, а именно: уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ - срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ  не истек.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность мировым судьей не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, не установлено.

При назначении административного наказания суд принимает во внимание характер совершенного ИП Камилевой Э.Э. административного правонарушения, имущественное положение, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются: принятие мер к устранению допущенных нарушений, признание вины при возбуждении дела об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ.

Материалы дела сведений о привлечении ИП Камилевой Э.Э. к административной ответственности не содержат, правонарушение совершено впервые, последствия административного правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не наступили.

Часть 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ не препятствует замене административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение, в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1.1, 29.9,  29.10. КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Индивидуального предпринимателя Камилеву Э.Э. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание, с применением ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном  порядке  в  течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья						Васильев В.А