Дело N 5-73-322/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2024 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении

Башкова К.А., паспортные данные, гражданина, имеющего среднее образование, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, индивидуального предпринимателя, инвалида 1 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: …,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протокола об административном правонарушении, он составлен в отношении ИП Башкова К.А. по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с тем, что по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Башкова К.А. по адресу: …, в помещениях мини-отеля «Квитка», с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что ИП Башковым К.А. не выполнено в срок требования предписания, а именно:

- на объекте защиты мини-отель "Квитка" не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации - п. 3 ст. 52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложение А, табл. А1, п.2 Свод правил СП 484.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 4.12, табл. 1, пп. 8.2 Свод правил СП 486..2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- на объекте защиты мини-отель "Квитка" не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

- не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- помещения объекта защиты мини-отель "Квитка" не обеспечены знаками пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации - требования п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, ГОСТ Р 12.4.телефон «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»;

- лестничный марш, в левой части здания ведущий с межэтажной площадки на третий этаж, меньше нормативной ширины (фактическая 0,8 м., нормативная 1,2 м.), лестничный марш в левой части здания на первом этаже меньше нормативной ширины (фактическая 1,1 м., нормативная 1,2 . м.) - п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, ст.6 п.1, п.2 ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.4.1, пп. (в) Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты мини-отель "Квитка" - приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности», ст.64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара, на объекте защиты, разработанные в соответствии с ГОСТР 12.2.телефон - п. 5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».

В судебном заседании ИП Башков К.А. вину признал, пояснил, что принимались меры к исполнению предписания, однако для его исполнения необходимы значительные финансовые затраты.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

В силу п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела во исполнения решения была проведена выездная проверка ИП Башкова К.А., по результатам которой было вынесено предписание об устранении нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором).

Согласно предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ИП Башкову К.А. указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности.

Как усматривается из данного предписания, его копия получена лично ИП Башковым К.А..

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании решения начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Дарьяна А.О. была проведена выездная проверка в отношении ИП Башкова К.А., в результате которой выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: - на объекте защиты мини-отель "Квитка" не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации - п. 3 ст. 52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложение А, табл. А1, п.2 Свод правил СП 484.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 4.12, табл. 1, пп. 8.2 Свод правил СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- на объекте защиты мини-отель "Квитка" не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

- не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- помещения объекта защиты мини-отель "Квитка" не обеспечены знаками пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации - требования п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, ГОСТ Р 12.4.телефон «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»;

- лестничный марш, в левой части здания ведущий с межэтажной площадки на третий этаж, меньше нормативной ширины (фактическая 0,8 м., нормативная 1,2 м.), лестничный марш в левой части здания на первом этаже меньше нормативной ширины (фактическая 1,1 м., нормативная 1,2 . м.) - п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, ст.6 п.1, п.2 ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.4.1, пп. (в) Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты мини-отель "Квитка" - приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности», ст.64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара, на объекте защиты, разработанные в соответствии с ГОСТР 12.2.телефон - п. 5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».

Все указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимы. Мировой судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Действия индивидуального предпринимателя Башкова К.А. мировым судьей квалифицируются по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая данные о личности ИП Башкова К.А., мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя Башкова К.А. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Васильев В.А.