Дело № 05-0068/81/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2025 года город Симферополь

Мировой судья судебного участка № 81 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 58д) Буйлова С.Л., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

\*\*\*, \*\*\*года рождения, уроженки \*\*\*, паспорт гражданина РФ серии\*\*\*номер \*\*\*, выдан \*\*\*, код подразделения \*\*\*, работающей заместителем \*\*\* с \*\*\*, зарегистрированной и проживающей по адресу: \*\*\*,

привлекаемой к административной ответственности по части 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

07.02.2025 в 16-00 часов \*\*\*, являясь заместителем \*\*\* с\*\*\*, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, \*\*\*, не выполнила обязательные требования в области гражданской обороны, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ.

По данному факту в отношении \*\*\* 11.02.2025 инспектором отдела УНДиПР Скорозвоном К.В. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № 81 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым.

В судебное заседание \*\*\* не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежаще, в письменном ходатайстве просила о рассмотрении дела, назначенного на 11.03.2025 на 10-45 часов, в ее отсутствие, кроме того, указала, что с правонарушением согласна, просила назначить минимальное наказание.

Огласив протокол об административном правонарушении в отношении \*\*\*, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении и оценив доказательства по делу, мировой судья приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

В силу требований статьи 3 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.

Согласно пункту 10 Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" основным мероприятием по гражданской обороне, осуществляемым в целях решения задачи, являются поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их техническим систем.

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила).

 Как усматривается из материалов дела, приказом от 02.09.2024 №112 \*\*\* назначена уполномоченной на решение задач в области ГО и ЧС в \*\*\* с\*\*\*.

Вместе с тем, 07.02.2025 в 16-00 часов по месту проведения выездной проверки, а именно по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, \*\*\*, заместитель \*\*\* с\*\*\* (далее по тексту - Организация) \*\*\* нарушила требования законодательства в области гражданской обороны, а именно:

- Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ №379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы медицинских средств, что включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия (Федеральный закон №28-ФЗ от 12.02.1998);

- Организацией не производится техническое обслуживание и ремонт технических систем в защитном сооружении (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»)

- При эксплуатации ЗС ГО инженерно-техническое оборудование ЗС ГО содержится в не исправном состоянии и не готово к использованию по назначению (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ № 379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные видь топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства (Федеральный закон №28-ФЗ от 12.02.1998);

- В защитном сооружении гражданской обороны организации не имеется план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- В защитном сооружении гражданской обороны организации не имеется планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- В защитном сооружении гражданской обороны организации не имеется схема эвакуации укрываемых из очага поражения (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств" (далее по тексту - ПП РФ № 379) не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических средств, что включает в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства. (Федеральный закон от 12.02.1998 №28-Ф3);

- Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ №379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы продовольственных средств, что включает в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты (Федеральный закон от 12.02.1998 №28-Ф3);

- Организацией не производится планово-предупредительный ремонт строительных конструкций в защитном сооружении (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Организацией не производится техническое обслуживание средств связи и оповещения в защитном сооружении (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняется требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняется требования по обеспечению защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняется требования по обеспечению герметизации и гидроизоляции всего сооружения (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняется требования по обеспечению инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.1.1 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» (далее по тексту - СП 88.13330.2014) в составе противорадиационного укрытия не предусмотрено помещение санитарного поста (медпункта), санитарного узла и для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные) (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.1.4 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении основные помещения укрытий не оборудованы местами для лежания и сидения (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 5.3.4 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении при числе укрываемых свыше 150 человек не предусмотрено помещение для хранения продовольствия (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.1.6 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении в вентиляционном помещении при ручном приводе вентилятора противопыльные фильтры не отделены от вентиляционных помещений и помещений для укрываемых защитным экраном или стеной, исключающей возможность прямого облучения обслуживающего персонала (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.1 СП 88.13330.2014 в защитном сооружение наружные ограждающие конструкции противорадиационных укрытий не обеспечивают защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.5 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении не предусмотрел повышение защитных свойств противорадиационного укрытия, размещенного в подвале зданиях(Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»);

- Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.6 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении ГО организации в зонах возможных слабых разрушений не устроены защитно-герметические двери для восприятия расчетного давления ударной волны (Приказ федерального органа исполнительной власти №583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружение гражданской обороны»).

Факт совершения заместителем \*\*\* с\*\*\* \*\*\* указанного административного правонарушения, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № \*\*\* от 11.02.2025, в котором изложены обстоятельства совершения \*\*\* административного правонарушения, а именно: невыполнение обязательных требований в области гражданской обороны (л.д.2-9);

- актом выездной проверки от 07.02.2025 (л.д. 14);

- приказом от 02.09.2024 №112 о назначении \*\*\* уполномоченной на решение задач в области ГО и ЧС в \*\*\* с\*\*\* (л.д. 20).

Приведенные доказательства по делу составлены в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

Оценив представленные доказательства по делу на основании ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность заместителя \*\*\* с\*\*\* \*\*\* в совершении ей административного правонарушения, предусмотренного частью 1 [статьи](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/011/?marker=fdoctlaw#YG3cnqbXLgdN) 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказана и нашла свое подтверждение.

Таким образом, неустранимые сомнения, которые в силу требований статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли быть истолкованы в пользу заместителя \*\*\* с\*\*\* \*\*\*, по делу не установлены, принцип презумпции невиновности, а также иные процессуальные требования, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не нарушены.

В соответствии с части 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность и обстоятельств, отягчающих административную ответственность должностного лица \*\*\*, в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

С учетом характера совершенного должностным лицом - заместителем \*\*\* с\*\*\* \*\*\* административного правонарушения, данных ее личности, имущественного положения, с учетом отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность \*\*\*, считаю необходимым назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией частью 1 статьи 20.7 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 [статьи](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/011/?marker=fdoctlaw#YG3cnqbXLgdN) 20.7, статьи 23.1, главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - заместителя \*\*\* с\*\*\* \*\*\* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 [статьи](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/011/?marker=fdoctlaw#YG3cnqbXLgdN) 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен в полном объеме лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предупредить \*\*\* об административной ответственности по части 1 [статьи](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/011/?marker=fdoctlaw#YG3cnqbXLgdN) 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае несвоевременной уплаты штрафа.

Платежные реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа: УФК по Республике Крым Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), ИНН 9102013284 КПП 910201001 ОГРН 1149102019164, банк получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643350000017500, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35647000, КБК 828 1 16 01203 01 0007 140, УИН \*\*\*.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо привлеченное к административной ответственности должно предъявить в вышеуказанный срок мировому судье. При отсутствии документа, подтверждающего уплату штрафа, по истечении шестидесяти дней второй экземпляр постановления мирового судьи о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Симферопольский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья С.Л. Буйлова